Príloha č. 1  Zmluvy o dielo

„Interreg – Youmobil – Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto“

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je renovácia železničnej stanice Brezno - mesto.

Predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie je renovácia železničnej stanice Brezno – mesto. Renovácia predovšetkým spočíva v skultúrnení zanedbaného exteriéru a interiéru na 1.NP, V exteriéri sa vytvárajú nové chodníky okolo objektu, prepojenie objektu s perónom, nová terasa prekrytá pergolou, bicyklové státie a detské ihrisko. V interiér na 1.NP sa mení účel využívania jednotlivých priestorov, kde sa uvažuje s vytvorením spoločenskej miestnosti pre mládežnícky parlament, múzeum s pôvodnou čakárňou, sklad artefaktov, hygienické zázemie a technická miestnosť pre ŽSR na ovládanie perónu.

Stavebný objekt je dvojpodlažný objekt s podpivničeným a bez obytného podkrovia. Má tvar dvoch spojených obdĺžnikov do tvaru L s najväčšími pôdorysnými rozmermi 18,94 x 11,24 m (bez tepelnej izolácie). Výška objektu je cca 11,7 m nad úrovňou. Výšková kóta +0,000 je stanovená na úrovni podlahy 494,200 m n.m. Vstupy do objektu sú 1x z južnej strany, 2x z východnej strany a 2x zo západnej strany. Zo západnej strany sa vstupuje pomocou jedných dverí do technického zázemia ŽSR a pomocou druhých dverí je možné sa dostať do priestoru dobovej čakárne. Z južnej a z východnej strany je možné vstúpiť do zázemia pre mládežnícky parlament. Za vstupom do objektu na 1.NP sa nachádza spoločenský priestor, následne je možné sa dostať do priestoru múzea – trvalej expozície a hygienického zázemia. Priestor múzea má vyčlenený samostatný slad pre artefakty. Pomocou druhého vstupu na východnej strane je možné sa dostať do priestoru vstupu pre bytové jednotky na 2.NP. V tomto priestore sa nachádza schodisko, ktoré tvorí komunikačný uzol pre spojenie prízemia s 2.NP a s 1.PP. Na 1.PP sa nachádzajú sladové priestory a pivnice. Na 2.NP sa nachádzajú bytové jednotky v počte 2 bytov.

Podrobný opis predmetu zmluvy obsahuje projekt „Interreg – Youmobil – Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto“ (výkresová a textová časť) vyhotovený zodpovedným projektantom/autorom, Ing. Ivanom Taslerom, firmou KONSTRUKT STEEL s.r.o., ktorý je prílohou č. 6 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Predmet zmluvy je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa technické požiadavky a charakteristiky uvedené v projekte odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, tieto boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. Ak niektorá položka výkazu výmer identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu alebo výrobok/materiál konkrétneho výrobcu, uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok/materiál v rovnakej alebo vyššej kvalite pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok spĺňa úžitkové, prevádzkové, funkčné, technické a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok/materiál určený. Uchádzač musí v ponuke preukázať, že ekvivalentný výrobok/materiál, ktorý navrhuje, je rovnocenný a spĺňa určené technické požiadavky verejného obstarávateľa.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby životnosti diela/zariadenia/materiálu /výrobku. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a pri zníženej viditeľnosti – pri umelom osvetlení.