## 2. Rozpočet - štandard na šírku
Výkaz výmer
SYNAGÓGA ŠTÚROVÁ 11, BREZNO
Časť: Zdravotechnika
JKSO: |  |  |  |  | Dátum: 04.2014
| KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 61 | Izolatérske práce
|  | 61030513 | Tepelná izolácia , potrubí - trubicami
| 61 | 61030513020010 | Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,na tvarovky | m | 12
|  | pc4 | Tepelnoizolačné trubice MIRELON 9x15 | m | 3
|  | pc5 | Tepelnoizolačné trubice MIRELON 9x22 | m | 2
|  | pc6 | Tepelnoizolačné trubice MIRELON 9x28 | m | 1
|  | pc7 | Tepelnoizolačné trubice MIRELON 9x35 | m | 6
|  | 88 | Zdravotechnicko-inštalačné práce
|  | 88020102 | Vodovod , potrubie - rúry plastové
| 88 | 88020102020110 | Geberit Mepla DN 15 (D20) | m | 3
| 88 | 88020102020130 | Geberit Mepla DN 20 (D25) | m | 2
| 88 | 88020102020160 | Geberit Mepla DN 25 (D32) | m | 1
| 88 | 88020102020180 | HDPE DN25 (D32) | m | 21
| 88 | 88020102020180 | HDPE DN32 (D40) | m | 14
| 88 | 88020102020180 | Oceľ zinkovaná DN32 | m | 11
| 88 | 88020102020710 | Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 16 | m | 3
| 88 | 88020102020720 | Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20 | m | 2
| 88 | 88020102020730 | Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25 | m | 1
| 88 | 88020102020740 | Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32 | m | 14
|  | 88020224 | Vodovod , príslušenstvo - vodomery
| 88 | 88020224020120 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného | ks | 1
|  | 3882122500 | Vodomer vm3-5 DN32 | ks | 1
|  | pc8 | Rohový ventil DN15+ montáž | ks | 4
|  | PC9 | Uzatvárací kohút DN15+ montáž | KS | 4
|  | pc10 | Uzatvárací kohút DN25+ montáž | ks | 1
|  | pc11 | Uzatvárací kohút DN32+ montáž | ks | 3
|  | pc12 | Spätný ventil DN15+ montáž | ks | 2
|  | pc15 | Spätný ventil DN32+ montáž | ks | 1
|  | PC17 | Vypúšťací ventil DN15+ montáž | ks | 3
|  | pc18 | Poistý ventil DN15+ montáž | ks | 2
|  | 88050243 | Zariaďovacie predmety , kúpeľne - umyvadlá
|  | 88050243000020 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | súb | 2
|  | 6421374100 | Elektrický zásobníkov´ý ohrievač pod umývadlo Elíz 10L- EURO 10 H, výška 430mm, šírka 285mm, hlbka 288mm, SMALT (230 V; 2 kW) | ks | 2
|  | 6421374100 | Hadicový naviják s tvarovostálou hadicou DN25/30m | ks | 1
|  | 6421374100 | Umývadlo biele výber s dierou 10371 | ks | 2
|  | pc21 | Innštalačný systém Geberit pre WC+ montáž | ks | 2
|  | pc22 | Závesné WC pre systém Geberit+ montáž | ks | 2
|  | pc23 | Sedátko pre závesné WC+ montáž | ks | 2
|  | pc24 | Batéria umyvadlová stojánková+ montáž | ks | 2
|  | 88010102 | Kanalizácia , potrubie - rúry plastové
|  | pc3 | Vetracia hlavica HL 900N +montáž | ks | 2
|  | pc31 | HL133+montáž | ks | 2
|  | pc32 | Lapač strešných splavenín HL600+montáž | ks | 11
|  | 721110107 | Potrubie kam.rsp. hrub.PVC DN 150+montáž | M | 18
|  | 721110107 | Potrubie kam.rsp. hrub.PVC DN 125+montáž | M | 116
|  | 721171109 | Potrubie Geberit PEHD D110+montáž | M | 4
|  | 721173204 | Potrubie Geberit PEHD D 50+montáž | M | 5
|  | 899104111 | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg | ks | 6
|  | 899104111 | ŽELEZOBETÓNOVÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA S PRIEMEROM 1000 mm, POKLOP S PRIEMEROM 600 mm. | ks | 1
|  | 899104111 | Plastová šachta vypúšťania vodovodu Rehau s priemerom 600 mm+poklop a montáž | ks | 2
|  | 899104111 | VODOMERNÁ ŠACHTA KLARTEC 1400x1100/1800mm | ks | 1
|  | 899104111 | NAVRHOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ VSAKOVACIA ŠACHTA S PRIEMEROM 1000 mm, POKLOP S PRIEMEROM 600 mm. | ks | 2
|  | XXX | Nezaradené
| 88 | 88020190002010 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 52
| 88 | 88020190005010 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 52